MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 015/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2024

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

|  |
| --- |
| NOME DE FANTASIA: |
| RAZÃO SOCIAL: |
| CNPJ: |
| INSC. EST.: |
| OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO( ) |
| ENDEREÇO: |
| BAIRRO: | CIDADE: |
| CEP: | E-MAIL: |
| TELEFONE: | FAX: |
| CONTATO DA LICITANTE: | TELEFONE: |
| BANCO DA LICITANTE: | CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: |
| Nº DA AGÊNCIA: |

OBJETO: ***“Contratação de empresa de engenharia para construção da base em concreto armado para instalação de reservatório no município de Cândido Mota - SP..”*** , como segue:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **CÓDIGO** | **DESCRIÇÃO DO SERVIÇO** | **UN.** | **QUANT.** | **PREÇO****UNITÁRIO** | **PREÇO C/****BDI** | **TOTAL** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** |  | **CANTEIRO DE OBRAS** | **TOTAL:** | **TOTAL:** | **R$** |
| 1.1 | SINAPI 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | m² | 6 |  |  |  |
|  |  |  |
| **2** |  | **BASE** | **TOTAL:** | **TOTAL:** | **R$** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SINAPI 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -MONTAGEM. | KG | 423 |  |  |  |
| 2.2 | SINAPI 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONALDE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -MONTAGEM. | KG | 290 |  |  |  |
| 2.3 | SINAPI 43057 | ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO | KG | 38 |  |  |  |
| 2.4 | SINAPI 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER,PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO EACABAMENTO. | m³ | 22 |  |  |  |
| 2.5 | SINAPI 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25 |  |  |  |
| 2.6 | SINAPI 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. | m² | 14 |  |  |  |
| 2.7 | SINAPI 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA( N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE \*10 CM\*. | m³ | 1,2 |  |  |  |
| 2.8 | SINAPI 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. | KG | 181 |  |  |  |
| 2.9 | SINAPI 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. | KG | 29 |  |  |  |
| 2.10 | SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 |  |  |  |
| 2.11 | SINAPI 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. | CHI | 4 |  |  |  |
| 2.12 | SINAPI 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. | CHP | 8 |  |  |  |
| 2.13 | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 |  |  |  |
|  |  |

SINAPI - 07/2024 - São Paulo - Regime de contribuição previdenciária ''Não Desonerado'', sendo está a alternativa mais adequada para a Administração Pública. BDI: 24,18 %

VALIDADE DA PROPOSTA: - 60 (sessenta) dias corridos, a partir de sua apresentação;

OBS: § 12. Na hipótese de dispensa de licitação com base nos Incisos I e II do Art. 75 da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, a estimativa de preços poderá ser realizada concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa, mediante solicitação formal de cotações a fornecedores.

**1.** Declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

**a)** A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

**b)** A intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

**c)** Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

**d)** Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da referida contratação;

**e)** Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;

**f)** Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do SAAE de Cândido Mota antes da abertura oficial das propostas;

 **g)** Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

 **h)** Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, taxas, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto, sendo quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, considerados inclusos nos preços, não podendo ser cogitado pleito de acréscimo, a esse ou qualquer título, devendo o objeto ser fornecido sem ônus adicional.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL