MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2024

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

|  |  |
| --- | --- |
| NOME DE FANTASIA: | |
| RAZÃO SOCIAL: | |
| CNPJ: | |
| INSC. EST.: | |
| OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO( ) | |
| ENDEREÇO: | |
| BAIRRO: | CIDADE: |
| CEP: | E-MAIL: |
| TELEFONE: | FAX: |
| CONTATO DA LICITANTE: | TELEFONE: |
| BANCO DA LICITANTE: | CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: |
| Nº DA AGÊNCIA: | |

BJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de Estudos para avaliação da situação técnica e operacional, detalhamento de projeto para readequação da ETE – Estação de tratamento de Esgoto do município de Cândido Mota, localizada na Estrada Municipal CDM-010, s/nº, Km 01, como segue:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **CÓDIGO** | | **DESCRIÇÃO DO SERVIÇO** | **UN.** | **QUANT.** | **PREÇO**  **UNITÁRIO** | **PREÇO C/ BDI** | **TOTAL** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **1** |  | | **CANTEIRO DE OBRAS** |  |  | **TOTAL:** | **TOTAL:** |  |
| 1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | m² | 6 |  |  |  |
|  |  | |  | | | | | |
| **2** |  | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** |  |  | **TOTAL:** | **TOTAL:** |  |
| 2.1 | SINAPI | 104800 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m | 400 |  |  |  |
| 2.2 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR  QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m² | 3000 |  |  |  |
|  |  | |  | | | | | |
| **3** |  | | **MOVIMENTO DE TERRA** |  |  | **TOTAL:** | **TOTAL:** |  |
| 3.1 | SINAPI | 102303 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR  TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 225 |  |  |  |
| 3.2 | SINAPI | 83336 | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA  HIDRAULICA | m³ | 100 |  |  |  |
| 3.3 | SINAPI | 104733 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª  CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. | m³ | 225 |  |  |  |
|  |  | |  | | | |  |  |
| **4** |  | | **TUBULAÇÃO** |  |  | **TOTAL:** | **TOTAL:** |  |
| 4.1 | SINAPI | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO  E ASSENTAMENTO. | m | 100 |  |  |  |
|  |  | |  | | | | | |
| **5** |  | | **OBRAS DE CONTENÇÃO E**  **DE PROTEÇÃO** |  |  | **TOTAL:** | **TOTAL:** |  |
| 5.1 | SINAPI | 101750 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO  DA ARGAMASSA. | m² | 230 |  |  |  |
| 5.2 | SINAPI | 74033/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM. | m² | 2350 |  |  |  |
| 5.3 | SINAPI | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM  CONCRETO) | m | 400 |  |  |  |
| 5.4 | SINAPI | 103925 | ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E  DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). | m³ | 2,5 |  |  |  |
|  |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Valor Total:** |  |

SINAPI: Regime de contribuição previdenciária ''Não Desonerado'', sendo está a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

BDI: 24,18 %

VALIDADE DA PROPOSTA: - 60 (sessenta) dias corridos, a partir de sua apresentação;

**1.** declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

**a)** A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

**b)** A intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

**c)** Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

**d)** Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da referida contratação;

**e)** Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;

**f)** Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do SAAE de Cândido Mota antes da abertura oficial das propostas;

**g)** Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

**h)** Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, taxas, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto, sendo quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, considerados inclusos nos preços, não podendo ser cogitado pleito de acréscimo, a esse ou qualquer título, devendo o objeto ser fornecido sem ônus adicional.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL